# Esame di Impianti Termotecnici del 18/7/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 pari ad 1+0.1*B m ed un’altezza H pari a 4+C m. L’acqua esce attraverso un tubo liscio a sezione circolare, avente diametro D2 pari a 0.05+D/100 m e lungo 10m. L’imbocco del tubo ha un  pari a 1.5. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                  	m/s     		          (4 punti)

- Pressione relativa sul

fondo del serbatoio		            		bar       		          (4 punti)

- Prevalenza di una pompa

in grado di far crescere

la velocità di un fattore 1.25		            	bar       		          (4 punti)

Progetto Impianto di Riscaldamento				Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: